## Fjernvarme
Bregning af opvarmning
Pris KWh el | 2.8 | pris fra tilbud på varmepumpe
Pris KWh fjernvarme | 0.375 | pris fra Snedsted varmværk
Pris m3 Naturgas | 15.28 | pris fra OK + Evida
Scop - virkningsgrad + fejskøn | 3.3182 | Faktor fra tilbud på varmepumpe
M2 beboelse | 150 | kan ændres til aktuel bruger
Forbrug gas | 1800 | kan ændres til aktuel bruger
Brændværdi gas | 11.333
Forbrug kWh | 20399.4
Fjernvarme | Antal | Pris | I alt
Abb. | 1 | 843.75 | 843.75
Effekt bidrag | 150 | 37.5 | 5625
Forsynings/etableringsbidrag | 150 | 31.875 | 4781.25
11250
| kWh | Pris | I alt
Forbrug | 20399.4 | 0.375 | 7649.775
årlig forbrugsomkostnings incl. moms |  |  | 18899.775
| Pris | Levetid | Årlig afskrivning
Etableringsomkostning | 43000 | 30 | 1433.3333
Årlig omkostnings incl. moms |  |  | 20333.1083
Varmepumpe | kWh | Pris | I alt
Forbrug KWh / Scoop | 6147.7644 | 2.8 | 17213.7403
| Pris | Levetid | Årlig afskrivning
Etableringsomkostning | 120000 | 17 | 7058.8235
Årlig service |  |  | 1700
Årlig omkostnings incl. moms |  |  | 25972.5638
Naturgas | M3 | Pris | I alt
Forbrug | 1800 | 15.28 | 27504
Abonnement |  |  | 150
Service på gasfyr |  |  | 1000
Årlig omkostnings incl. moms |  |  | 28654
Alt ansvar for beslutninger foretaget på baggrund af beregninger og priser i dette regneark fralægges.